## Sheet1
様式第 １号 | [11 empty] | 貯水タンク | 構造材質は，建築基準法施工令に定める基準による。
[13 empty] | 受水槽 | 設置位置 |  | 貯水容量 | [5 empty] | 備 考
受水槽方式給水装置工事設計協議書 | [13 empty] | 屋内 | 階 | ２槽式 |  |  | ㎥ |  | 基 | 消火水槽併用内訳
[14 empty] | 屋外 |  | １槽式 |  |  | ㎥ |  | 基
[13 empty] | 高置水槽 | 屋内 | 階 | ２槽式 |  |  | ㎥ |  | 基 | 地上からの高さ |  |  | ｍ
[14 empty] | 屋外 |  | １槽式 |  |  | ㎥ |  | 基 | 最高位水栓迄の高さ |  |  | ｍ
[13 empty] | 中間水槽 | 屋内 | 階 |  |  |  | ㎥ |  | 基 | 最高位水栓迄の高さ |  |  | ｍ
給水装置工事 所 在 地 | [13 empty] | 屋外 | [7 empty] | 最高位水栓迄の高さ |  |  | ｍ
[13 empty] | 副受水槽 | [7 empty] | ㎥ | 図面及び容量計算書
協議申込者 住 所 氏 名 | [12 empty] | 消火水槽 | [7 empty] | ㎥
[12 empty] | 計 量 方 法 | 一括計量 | メーター口径 |  |  |  |  | mm
協議年月日 | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | 給水予定日 | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | メーター設置方法 | 居室側壁埋込 | [7 empty] | 階 |  | 個
[13 empty] | 地 中 埋 設 | [7 empty] | 階 |  | 個
給水装置工事の設計にあたっては海田町給水条例同施行規程及びその他の定めによるものとし， | [11 empty] | 地中埋設以外は屋外又は屋外と同条件での設置は認めない。 | シャフト内 （ P ・ S ） | 区 分 |  | 扉の開口部 | [5 empty] | 空間形状図寸法
下記事項については双方協議者が確認したので，これに基づき設計し，工事申込みをするものとする。 | [13 empty] | 水道専用 |  | 幅 |  | × 高さ
[14 empty] | 共同格納 |  | 幅 |  | × 高さ
建物の種類 | 種 類 |  | 戸 数 |  |  | 階層数 | 延床面積 |  | その他 |  |  |  |  | メーター防凍 対策施工方法 |  | 専用メーターボックス
| 専用住宅 | [14 empty] | その他
| 併用住宅 | [14 empty] | （ ）
| 非住宅 | [10 empty] | 給 水 | ボールタップ | 口径 | mm |  | 型式 |  |  |  |  | 開閉方法
| その他 | [11 empty] | 引き込み管 | 配水管位置 | [5 empty] | 管種 |  |  | 口径 |  | mm
一日平均 使用水量 | イ 「給水装置等設計施工事務取扱要綱」による。 | [12 empty] | 給水管引込位置 | [5 empty] | 管種 |  |  | 口径 |  | mm
| ロ 特殊使用につき使用実績による。 | [11 empty] | 受水槽以下 の給水管 | 管種 |  |  |  |  | その他
| 実績水量 （ 最低過去１２ヶ月以上を参考にする。 ） | [12 empty] | 口径 |  | mm
| 新，旧給水装置の規模比較 | [11 empty] | 定流量弁 | 要 |  |  |  | 制限流量 |  |  |  | ℓ／分
| ハ その他 | [10 empty] | 添 付 書 類 | 水埋計算書 （ 給水装置 ・ 揚水ポンプ ・ 揚水管 ・ 給水管 ）
付近見取図 （ １／１００ ）
| （ 使用水量の計算 ） | [11 empty] | 平面図，各階ごとの配管平面図 （ 必要に応じて局部詳細図 ）
配管系統図
審 査 結 果
[19 empty] | 協議者氏名 |  |  |  |  | 印